LISTE DE VÉRIFICATION DES

MESURES DE PRÉVENTION ET DE MAÎTRISE DES INCENDIES

Nom des lieux : _____	________________	Date :

Adresse :	___________	_________	Téléphone :

Nom du surveillant : _____________	_________

PRÉVENTION ET MAÎTRISE DES INCENDIES

|  | En règle? |
| --- | --- |
|  | OUI | NON | S/O |
|  | Systèmes de détection et d’alarme incendie : installation, portée suffisante et essai de fonctionnement. |  |  |  |
|  | Installation d'extincteurs à eau du type sprinkleur : intervalle selon le type d’entreposage, bonne pression et débit-volume d’eau ou approvisionnement des substances chimiques et entretien. |  |  |  |
|  | Évacuation en cas d’incendie : cartes des chemins d’évacuation, exercices et formation du personnel en cas d’urgence, sorties de secours déverrouillées. |  |  |  |
|  | Extincteurs portatifs : type et montage appropriés, signes et guides de repérage, libre accès, biens remplis et inspection et entretien réguliers. |  |  |  |
|  | Prévention des incendies : bon entretien ménager, élimination des déchets et contrôle des matières inflammables. |  |  |  |
|  | Confinement des incendies : portes coupe-feu, joints ignifuges et contrôles de ventilation. |  |  |  |
|  | Alerte d’incendie : réseau téléphonique ou autre pour alerter les pompiers et les services extérieurs. |  |  |  |
|  | Services d’incendie : prises, robinets et alimentation en eau suffisante, compatibles avec l’équipement du service d’incendie local et état de fonctionnement vérifié. |  |  |  |
|  | Matériel d’incendie : codage couleur, enseignes et accès, conformité avec les normes gouvernementales. |  |  |  |
|  | Autre (préciser) : |  |  |  |

Signature de l’inspecteur : ____________________________ Date : ____________________

# Text boxes

13-K-3-1/1	Août 2006