MESURE À PRENDRE DURANT L’ARRÊT DE L’ÉQUIPEMENT DE PRÉVENTION-INCENDIE

- Dans l’éventualité d’un arrêt de l’équipement et des systèmes de prévention incendie ou des pièces de ceux-ci, l’administrateur de l’immeuble avertira le service d’incendie, le poste de garde et les occupants, et des consignes seront affichées aux portes d’entrée afin d’indiquer les mesures de rechange à prendre en cas d’urgence. Celles-ci seront conformes aux normes établies par le service d’incendie de la base.

- On tentera de minimiser les répercussions de l’équipement défectueux (p. ex. lorsque certaines pièces de l’extincteur à eau, de l’alerte d’incendie ou de la colonne montante sont hors d’usage, les autres pièces continueront de fonctionner) et, au besoin, on se servira de vigiles, porte-voix électriques, émetteurs-récepteurs portatifs, etc., pour aviser les personnes concernées d’une urgence. Il est possible d’obtenir de l’aide et des conseils pour des situations spécifiques auprès du service d’incendie de la base.

- Lorsque le système d’alarme incendie doit être arrêté, prévenez les occupants, appelez le service d’incendie et le poste de garde – s’ils sont distincts – et dites la raison de l’arrêt, l’heure prévue à laquelle le système sera opérationnel et les mesures mises en œuvre durant l’arrêt.

- Lorsque le système est opérationnel, informez-en les occupants, appelez le service d’incendie ainsi que le poste de garde.