RAPPELS – PRÉVENTION DES DANGERS D’INCENDIE

1.	USAGE DU TABAC – Vous devez connaître la politique relative à l’usage

du tabac de l’immeuble.

2.	RALLONGES ÉLECTRIQUES :

- NE raccordez JAMAIS des rallonges électriques.

- NE BRANCHEZ qu’un appareil par rallonge.

- EXAMINEZ visuellement toutes les rallonges. N’utilisez pas celles qui sont effilochées, usées ou non approuvées.

- NE cachez PAS les rallonges.

3.	ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE :

- SIGNALEZ toute anomalie telle la surchauffe, etc.

- NE modifiez JAMAIS des pièces d’équipement ou ne tentez pas de neutraliser des dispositifs de sécurité.

- ÉTEIGNEZ l’équipement qui ne sert pas.

- CAFETIÈRES – NE les laissez PAS en marche durant de longues périodes.

4.	ENTREPOSAGE :

- L’ENTREPOSAGE n’encombrera ou n’entravera jamais une issue.

- L’ENTREPOSAGE ne se situera jamais à plus de 50 cm sous la partie la plus basse d’une installation d’extincteurs à eau.

- N’entreposez JAMAIS des liquides inflammables avec des produits de papier, etc.

- N’ENTREPOSEZ qu’aux endroits réservés à cette fin.

- VEILLEZ à ce que les matières dangereuses soient bien étiquetées.

- ASSUREZ-VOUS qu’un extincteur approprié est à portée de la main.

5.	HABITUDES PERSONNELLES :

- NE LAISSEZ PAS les portes coupe-feu entrouvertes. Enlevez tout objet coincé dans ces portes.

- SIGNALEZ sans délai toute infraction aux consignes d’incendie au gestionnaire ou surveillant de l’endroit.

- LIMITEZ l’utilisation de liquides inflammables. Observez les pratiques de manipulation et d’élimination sécuritaires.

- FAITES EN SORTE que les cages d’escalier, les paliers, les couloirs et les issues ne soient jamais obstrués par des déchets combustibles ou autres matières.

- VEILLEZ à ce que l’armoire d’incendie, les extincteurs portatifs et tout autre équipement de protection incendie soient accessibles en tout temps.